PS-IV.9612.84.2015.9

Pani

XXXXX

ul. Piątkowska 94

60 - 649 Poznań

Zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził 
w okresie od 18 marca 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r., z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, kontrolę planową problemową, zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z  późn. zm.) i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie, a także spełnianie wymagań określonych w ustawie z dnia 
27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1384 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do ustawy.

Okres objęty kontrolą: od  1 marca 2014 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który przekazano Pani w dniu 
30 kwietnia 2015 roku.

Zalecenia pokontrolne

Na podstawie ustaleń zawartych w protokole: znak: PS-IV.9612.84.2015.9 stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości:

- Nie ustalono Regulaminu Organizacyjnego, co narusza art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm).

- Podmiot posiada stronę internetową: XXXXX, na której nie zamieszczono cennika usług medycznych. Stanowi to naruszenie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm).

- Nie udokumentowano sprawności technicznej XXXXX, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.).

- Dokumentacja medyczna zbiorcza prowadzona w postaci elektronicznej nie spełnia wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177 
z późn. zm.), ponieważ w Księdze pracowni diagnostycznej brak:

- pełnego oznaczenia podmiotu (nazwy podmiotu, kodu identyfikacyjnego, zwanego kodem resortowym, stanowiącym część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodu resortowego jednostki organizacyjnej, stanowiącego część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazw komórek organizacyjnych oraz ich kodów resortowych, stanowiących część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych), co narusza § 36 pkt 1 
ww. rozporządzenia;

- adresu miejsca zamieszkania pacjenta (brak wpisów), co narusza § 36 pkt 4 
ww. rozporządzenia;

- pełnego oznaczenia podmiotu zlecającego badanie, co narusza § 36 pkt 5 ww. rozporządzenia;

- pełnego oznaczenia lekarza zlecającego badanie (uzyskanych specjalizacji, numeru prawa wykonywania zawodu), co narusza § 36 pkt 6 ww. rozporządzenia.

- Nie opracowano procedur zabezpieczenia dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania, 
co narusza § 86 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 177 z późn. zm.),  .

- Nie przekazano organowi rejestrowemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia oc za okres od XXXXX do XXXX oraz za okres od XXXX do  XXXXX. Powyższe narusza art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 217 z  późn. zm.).

- Właścicielka Laboratorium, XXXX, która jednocześnie pełni funkcję kierownika, nie posiada tytułu specjalisty, a więc nie spełnia wymagań fachowych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004, Nr 43, poz. 408 z późn. zm.).

- Zalecono zmienić system pobierania materiału do badań z otwartego na zamknięty, zgodnie 
z wymogami zawartymi w pkt 2.4 ppkt 4 lit. a Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku  w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 61, poz. 435 z późn. zm.).

- Zalecono opracować, uzupełnić zgodnie z wymogami zawartymi w Załączniku nr 1 
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 61, poz. 435 z późn. zm.), wdrożyć i stosować procedury:

- Zlecenia badań laboratoryjnych;

- Pobierania materiału do badań;

- Transportu materiału do badań;

- Przyjmowania materiału do badań;

- Przechowywania materiału do badań;

- Metod badawczych;

- Prowadzenia wewnątrzlaboratoryjnej i zewnątrzlaboratoryjnej kontroli wyników badań;

- Przedstawienia i wydawania wyników badań.

- Brak aktualizacji przeglądów technicznych aparatury pomiarowo-badawczej i sprzętu laboratoryjnego zgodnie z wymogami wytwórców narusza § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004, Nr 43, poz. 408 z późn. zm.).

- Zalecono opracować, wdrożyć i stosować procedury użytkowania aparatury pomiarowo-badawczej zgodnie z wymogami zawartymi w § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne 
(Dz. U. z 2004, Nr 43, poz. 408 z późn. zm.) uwzględniające prowadzenie kart urządzeń wchodzących w skład wyposażenia laboratorium, w których ewidencjonuje się przeprowadzone kontrole techniczne, naprawy i terminy wyznaczonych przeglądów oraz zasady dopuszczenia 
do eksploatacji.

Wobec powyższego wnoszę o przestrzeganie terminów ustawowych oraz przekazanie informacji 
o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Odpowiedzi w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych proszę udzielić pisemnie w terminie 30 dni 
od daty otrzymania niniejszego pisma informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1182 z późn. zm.), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Dorota Kinal

Wicewojewoda Wielkopolski