ZD-Ka.9612.6.2018.1												Poznań, 11.06.2018 r.

InMedic

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Droga Lisia 52

63-810 Borek Wielkopolski

Na podstawie art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Zdrowia - Delegatura w Kaliszu, w dniu 8 maja 2018 r., przeprowadził kontrolę planowaną problemową, której przedmiotem była formalna ocena zgodności wykonywanej działalności 
z przepisami prawa. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 roku do dnia zakończenia kontroli. Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole, który został odebrany w dniu 29.05.2018 roku i podpisany przez XXX, w dniu 30.05.2018 roku, bez zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

Uzupełnić dokumentację podmiotu o procedury dotyczące pobierania, przechowywania 
i transportu materiału do badań oraz zapoznać i zobowiązać do ich przestrzegania personel medyczny. Brak powyższego narusza standardy jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, określonych w pkt. 2.3 i 3.2 oraz 4.1, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r., w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2394).

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zalecenia oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości 
lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Zdrowia, 
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Damian Marciniak

Dyrektor

Wydziału Zdrowia

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.

Zanonimizowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 18.06.2018 r.