PS-Ko.9612.18.2017.5

Pani

Anna Krupska-Starzonek

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA

„NZOZ AKTYW-MED”

62-580 Grodziec

ul. Główna 38

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatury w Koninie, przeprowadził w okresie od 9 maja do 12 maja 2017 r. kontrolę planową problemową.

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) 
i aktach wykonawczych do ustawy oraz w innych aktach normatywnych wskazanych 
w ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała 
Pani w dniu 30 maja 2017 r. nie wnosząc zastrzeżeń.

Zalecenia pokontrolne

Zapewnić udzielanie świadczeń zdrowotnych przy użyciu wyrobów medycznych, posiadających potwierdzenie sprawności technicznej, ponieważ:

- w paszporcie technicznym aparatu RTG nie było wpisów potwierdzających przeprowadzenie przeglądów technicznych,

- autoklaw nie posiadał potwierdzenia ciągłości wpisów dotyczących sprawności technicznej w okresie od 1.01.2016 r. do 9.02.2017 r.

Powyższe narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm.) oraz art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. 
o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 211).

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Monika Donke-Cieślewicz

z-ca DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Przygotowała: Elżbieta Albrecht, specjalista, 12.06.2017 r.;