Protokół  z kontroli podmiotu leczniczego

Beata Filipczuk, Grzegorz Filipczuk, ul.Młynarska 13 AB/1, 64-920 Piła

- Informacje i ustalenia ogólne

#### Kontrolowany podmiot leczniczy

Beata Filipczuk, Grzegorz Filipczuk

Numer REGON: 572037572

Numer w RPWDL: 000000160988  W-30

Forma organizacyjno-prawna: 0800 – spółka cywilna

Data wpisu do RPWDL: 27.09.2013 r.

Data rozpoczęcia działalności leczniczej: 01.10.2013 r.

Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego: BIG dental s.c. Beata, Grzegorz Filipczuk, ul. Młynarska 13AB/1, 64-920 Piła

Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych: Piła.

#### Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywali:

- Zofia Rudkowska,  specjalista, przewodnicząca zespołu

- Alicja Pleszewa-Słońska, specjalista

legitymujący się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli znak: KN-II.0030.252.2014.1 
z dnia 14 maja 2014 r. wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego (zał. 1).

Kontrolujący złożyli oświadczenia (zał.2), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. 
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na I półrocze 2014 roku. Kontrolę rozpoczęto w dniu 21 maja 2014 roku i zakończono w dniu 28 maja 2014 roku. Czynności kontrolne w podmiocie leczniczym realizowano w dniach: 21 i 23 maja 2014 r.

#### Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ustawie 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2013 r., poz. 217 ze zm.)
i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ustawie.

Okres objęty kontrolą: od 1 października 2013 r. do 30 kwietnia  2014 r.

- Kierownik podmiotu leczniczego

Kierownikiem podmiotu leczniczego rozumianego zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej są wspólnicy spółki cywilnej 
Beata Filipczuk, Grzegorz Filipczuk.

5. Osoby uczestniczące w kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu

W trakcie kontroli podmiot reprezentowali wspólnicy spółki cywilnej Pani Beata Filipczuk oraz  Pan Grzegorz Filipczuk.

- Opis stanu faktycznego i ustalenia

1. Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego.

Przedłożony regulamin organizacyjny opracowany jest niezgodnie z wymogami art.24 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2013, poz. 217 ze zm.), gdyż :

nieprawidłowo określono firmę albo nazwę podmiotu, co narusza art.24 ust. 1 pkt 1 
ww. ustawy,

niedokładnie sprecyzowano cele i  zadania podmiotu, co narusza art.24 ust.1 pkt 2 
ww. ustawy,

nie określono :

struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu, co narusza art.24 ust.1 pkt 3 ww. ustawy,

przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu, co narusza art. 24 ust.1 pkt 6 ww. ustawy,

organizacji i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym oraz administracyjno-gospodarczym, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy,

warunków współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą 
w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy,

wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony 
w art.28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta , co narusza art. 24 ust.1 pkt 9 ww. ustawy,

organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, 
co narusza art.24, ust. 1 pkt 10 wymienionej ustawy,

wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być, zgodnie z przepisami ustawy lub przepisami odrębnymi, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością,, co narusza art. 24 ust.1 pkt 12 ustawy,

sposobu kierowania komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu, co narusza art. 24 ust. 1 pkt 13 wymienionej ustawy.

2. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego określona 
w rejestrze oraz aktach wewnętrznych, a stan faktyczny

Zgodnie z wpisem w Księdze rejestrowej, w skład przedsiębiorstwa leczniczego wchodzi jedna jednostka organizacyjna „BIG dental s.c. Beata, Grzegorz Filipczuk z siedzibą w Pile przy ul. Młynarskiej 13AB/1 i wchodzące w jej skład nw. komórki organizacyjne:

- Gabinet stomatologiczny przy ul. Młynarskiej 13AB/1 w Pile,

- Poradnia chirurgii stomatologicznej przy ul. Ludwika Rydygiera 1 w Pile.

Przedstawiona powyżej struktura organizacyjna jest zgodna ze stanem faktycznym.

3. Inna działalność gospodarcza prowadzona w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych

Miejsce, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne spełnia wymogi art.13 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U z 2013, poz. 217 ze zm.) 
tzn. w podmiocie leczniczym nie jest prowadzona inna działalność gospodarcza, mogąca wpływać na przebieg leczenia pacjentów oraz nie świadczy się usług pogrzebowych i ich reklamy.

4. Zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych

Na podstawie Księgi rejestrowej ustalono, że podmiot powinien prowadzić działalność leczniczą polegającą na udzielaniu ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie :

(    Poradni stomatologicznej przy ul. Młynarskiej 13AB/1 w Pile

- Leczenie stomatologiczne HC.1.3.2, 72 Chirurgia stomatologiczna

- Leczenie stomatologiczne HC.1.3.2, 73 Ortodoncja

- Leczenie stomatologiczne HC.1.3.2,  75 Protetyka stomatologiczna

- Leczenie stomatologiczne HC.1.3.2 , 76 Stomatologia dziecięca

- Leczenie stomatologiczne HC.1.3.2, 77 Stomatologia zachowawcza z endodoncją

- Leczenie stomatologiczne HC.1.3.2, 74 Periodontologia

(   Poradni chirurgii stomatologicznej przy ul. Ludwika Rydygiera 1 w Pile.

Prowadzona działalność lecznicza znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji medycznej.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji medycznej odnotowano, że w poradni chirurgii stomatologicznej przy ul. Rydygiera 1 w Pile w kontrolowanym okresie tj. od 1 października 2013 roku do 30 kwietnia 2014 roku przyjęto łącznie XXXXX pacjentów.

W gabinecie stomatologicznym przy ul. Młynarskiej 13 AB/1 w Pile przyjęto XXXXX pacjentów,  świadczeń ortodontycznych wykonano u XXXXX osób.

Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 
od poniedziałku do piątku w godzinach:

- Gabinet stomatologiczny  w Pile, ul. Młynarska 13AB/1

- poniedziałek –   900   –  1230

- wtorek           – 1500   –  2030

- środa             –  900    –   1700

- czwartek        –  900   –   1700

- piątek             – 1000  –  1700

2. Poradnia chirurgii stomatologicznej w Pile, ul. Rydygiera 1

- wtorek, środa i piątek – 730 – 1330

- czwartek – 1100 – 1600

Informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych podano 
do wiadomości na tablicach informacyjnych umieszczonych na drzwiach wejściowych 
do gabinetów oraz na stronie internetowej www.bigdental.pl

5.  Prawa pacjenta

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w miejscu ogólnodostępnym są Prawa Pacjenta oraz wzory oświadczeń o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i uzyskiwania dokumentacji medycznej.

6. Pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

Tytuł prawny do budynku i lokalu

- Pomieszczenia kontrolowanego podmiotu leczniczego o powierzchni użytkowej około
XXXXX m2 w Pile przy ulicy Młynarskiej AB/1 stanowią współwłasność XXXXXXXXXX . Przedłożono Akt Notarialny,  Repertorium „A” nr XXXXXX 
z  XXXXX XXXXX roku. Akt Notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej 
w Pile przez XXXXX XXXXX XXXXXX

- Pomieszczenia kontrolowanego podmiotu w Pile  przy ul. Rydygiera 1 są wynajmowane. W trakcie kontroli przedłożono umowę najmu z dnia XXXXX XXXXXX roku, zawartą na czas XXXXX XXXXX,  pomiędzy XXXXX a kontrolowanym podmiotem. Przedmiotem umowy jest lokal użytkowy usytuowany przy ul. Rydygiera 1 w Pile, składający się z ½ pomieszczenia w budynku D,
I piętro o nr XXXXX  oraz powierzchni dodatkowej (łączna powierzchnia XXXXX m2 ).

Dokumenty właściwego terenowo i rzeczowo organu sanitarnego

Przedłożono:

Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile z XXXXX, znak: XXXXX, wydaną na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2012 roku, w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
(Dz. U z 2012r., poz. 739),  w której organ sanitarny stwierdza, że pomieszczenia Specjalistycznego Gabinetu Stomatologicznego s.c. Beata Filipczuk, Grzegorz Filipczuk zlokalizowane w Pile przy ul. Młynarskiej 13 AB/1 spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 
w zakresie stomatologii ( zał. nr 3).

Decyzję nr XXXXX Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z XXXXX roku, znak: XXXXX, wydaną  na podstawie art.4 ust.1 pkt 6 
 w związku z art.5, ust.4,5,7 i 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U  z 2012r., poz. 264 ze zm.), w której organ sanitarny zezwala na uruchomienie Pracowni rentgenowskiej zlokalizowanej na parterze budynku przy ul. Młynarskiej 13 AB/1 w Pile  (zał. nr 4 )

Decyzję nr XXXXX  Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z XXXXX, znak: XXXXX, wydaną  na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6 w związku z art.5, ust.4,5,7 i 7a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U z 2012r., poz. 264 ze zm.), w której organ sanitarny zezwala na stosowanie aparatu rentgenowskiego do zdjęć wewnątrzustnych typu XXXXX, nr fabryczny: XXXXX, producent XXXXX,  rok produkcji XXXXX, w pracowni rentgenowskiej przy ul. Młynarskiej 13AB/1 w Pile (zał.5).

Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia XXXXX, znak: XXXXX, wydaną na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia
 i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U z 2012 r. poz. 739), gdzie organ sanitarny stwierdza, że pomieszczenia zlokalizowane 
w Pile przy ul. Rydygiera 1 spełniają wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą do prowadzenia działalności leczniczej w zakresie chirurgii stomatologicznej (zał.6).

Wizytacja pomieszczeń podmiotu leczniczego

W dniu 21 maja 2014 roku dokonano wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego w Pile przy ul. Młynarskiej AB/1 w Pile.

Pomieszczenia podmiotu o powierzchni około XXXXX m2 zlokalizowane są na parterze wolnostojącego samodzielnego budynku, powyżej poziomu terenu.

W skład pomieszczeń wchodzą:

- punkt rejestracyjno-informacyjny, usytuowany przy wejściu do placówki,

- poczekalnia dla pacjentów z miejscami siedzącymi, wieszakiem na odzież wierzchnią,

- pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla pacjentów, wyposażone w miskę ustępową, umywalkę. Nad umywalką dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemnik na zużyte ręczniki,

- pomieszczenie porządkowe służące do przechowywania sprzętu stosowanego do utrzymania czystości, wyposażone w lodówkę na odpady medyczne, zlew z baterią
i dozownik ze środkiem dezynfekcyjnym,

- pomieszczenie socjalne,

- sterylizatornia, pomieszczenie z dostępem do światła sztucznego, podłoga i ściany do 1/3 wysokości wyłożone płytkami ceramicznymi. Pomieszczenie wyposażone w zlew jednokomorowy, blat , XXXXX, myjkę ultradźwiękową, zgrzewarkę

- gabinet stomatologiczny (tzw.żółty) – gabinet wyposażony jest w XXXXXX, XXXXXX, szafki na leki i materiały medyczne.

- gabinet stomatologiczny (tzw. srebrny) – gabinet wyposażony w XXXXX, XXXXXX, urządzenie do XXXXXX i inny drobny sprzęt stomatologiczny,

- gabinet stomatologiczny (tzw.zielony) - gabinet wyposażony w XXXXXX.

Wyżej wymienione gabinety stomatologiczne – to pomieszczenia z dostępem do światła naturalnego i elektrycznego, wyposażone w zlewy dwukomorowe. Nad zlewami zamontowane są dozowniki z mydłem w płynie, dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użytku. Ściany pomalowane farbą zmywalną. Podłoga wykonana z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję (płytki ceramiczne). Połączenie ścian z podłogą wykonane w sposób umożliwiający ich mycie
 i dezynfekcję. Instalacja grzejników umożliwia utrzymanie w czystości grzejnika, ściany
i podłogi. Pomieszczenia klimatyzowane.

W dniu 23 maja 2014 roku dokonano wizytacji pomieszczeń podmiotu leczniczego w Pile przy ul. Rydygiera 1.

Pomieszczenia o łącznej powierzchni XXXXXX m2  zlokalizowane są na I piętrze wolnostojącego budynku szpitalnego. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda).

W skład pomieszczeń wchodzą:

- poczekalnia dla pacjentów z miejscami siedzącymi

- 2 pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów, wyposażone w miskę ustępową, umywalkę. Nad umywalką dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemniki na zużyte ręczniki,

- pomieszczenie porządkowe

Ww. pomieszczenia są wspólne z innymi podmiotami leczniczymi.

- gabinet chirurgii stomatologiczej stanowi jedno pomieszczenie przedzielone przepierzeniem, w którym znajdują się dwa stanowiska wyposażone w XXXXX XXXXXX – szt XXXX . Kształt i powierzchnia pomieszczenia umożliwia prawidłowe rozmieszczenie i zainstalowanie sprzętu medycznego.  Pomieszczenie wyposażone w dwa zlewozmywaki z zamontowanymi bateriami uruchamianymi bez kontaktu z dłonią.
Nad zlewozmywakami zamontowane są  dozowniki z mydłem w płynie, środkiem dezynfekcyjnym (Skinman) oraz pojemniki z ręcznikami jednorazowego użytku. 
W pomieszczeniu znajdują się szafki (wiszące i stojące) przeznaczone na środki dezynfekcyjne, strzykawki, leki, cewniki do odsysania, materiał opatrunkowy, nożyczki itp.,  szafki zamykane są na klucze. Ponadto gabinet wyposażony jest w stolik zabiegowy – szt. XXXXX, szafę oszkloną, w której znajduje się wysterylizowany drobny sprzęt medyczny, XXXXXX.

- Standardy postępowania i procedury medyczne

W celu potwierdzenia zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczeń zdrowotnych (diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania) oraz wymagań sanitarno-higienicznych przedłożono:

- Umowę XXXXX na odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych zawartą
XXXXX roku z XXXXX Umowę zawarto na czas XXXXX.

- Procedury medyczne dotyczące: zasad mycia i dezynfekcji rąk, postępowania 
po ekspozycji skóry i błon śluzowych na materiał biologiczny, postępowania z brudną bielizną, przygotowywania roztworów dezynfekcyjnych, postępowania z odpadami medycznymi, sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń poradni chirurgii stomatologicznej.

- Personel medyczny

Personel medyczny stanowi XXXXX osób w tym:

- XXX XX

- XXXXX

- XXXXX

- XXXXX

Personel medyczny zatrudniony na XXXXX na czas XXXXXX spełnia wymogi kwalifikacyjne i zdrowotne (zał.7 ).

- Stosowane wyroby medyczne

Na wyposażeniu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego znajduje się sprzęt i aparatura medyczna, niezbędna do realizacji świadczeń zgodnych z profilem zadeklarowanym
w księdze rejestrowej. Wyposażenie stanowią: XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, i inny drobny sprzęt.  Sprzęt i aparatura medyczna posiada aktualne przeglądy techniczne. 
W gabinecie stomatologicznym przy ul. Młynarskiej AB/1 w Pile sprzęt i aparatura medyczna jest własnością podmiotu, natomiast przy ul, Rydygiera 1 stanowi własność XXXXX XXXXX. Przedłożono umowę o dzierżawę sprzętu zawartą XXXXX XXXXXX pomiędzy XXXXX XXXXX XXXXX a kontrolowanym podmiotem. Przedmiotem umowy jest dzierżawa środków trwałych wraz ze sprzętem i aparaturą medyczną stanowiącą wyposażenie specjalistycznego gabinetu stomatologicznego. Umowa została zawarta od XXXXX na czas XXXXXXXXXXXX

- Dokumentacja medyczna

Podmiot leczniczy jest zobowiązany prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku, w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(t.j. Dz.U.2014, poz.177).

Do dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta dołącza się oświadczenie pacjenta
o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnienie osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w okresie objętym kontrolą, prowadzono:

- dokumentację  medyczną zbiorczą:

- Księga przyjęć

- Księga gabinetu zabiegowego

- Listy oczekujących na udzielanie świadczenia zdrowotnego

- dokumentację indywidualną:

- Karty stomatologiczne

Dokumentacja medyczna prowadzona w podmiocie leczniczym w okresie objętym kontrolą, nie spełnia wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t. j. Dz. U z 2014r., poz. 177) ponieważ:

- księga przyjęć nie zawiera oznaczenia podmiotu, co narusza § 44 pkt 1 ww. rozporządzenia, kolejnego numeru wpisu, co narusza § 44 pkt 2 rozporządzenia, godziny zgłoszenia się pacjenta, co narusza § 44 pkt 3 rozporządzenia jak również imienia 
i nazwiska osoby dokonującej wpisu, co narusza § 44 pkt 7 rozporządzenia,

- księga zabiegów nie zawiera oznaczenia podmiotu, co narusza § 32 pkt 1 ww. rozporządzenia, numeru kolejnego pacjenta w księdze, co narusza § 32 pkt 2 rozporządzenia, numeru PESEL pacjenta, co narusza § 32 pkt 4 rozporządzenia oraz  oznaczenia lekarza zlecającego zabieg zgodnie z § 10 ust.1 pkt 3 lit a-d.

- Umowa ubezpieczenia

Podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ważną 
do XXXXX, co znajduje potwierdzenie w Księdze rejestrowej podmiotu.

- Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

- Regulamin organizacyjny nie spełnia całości wymagań ustawy o działalności leczniczej.

- Dokumentacja medyczna prowadzona jest niezgodnie z aktualnie obowiązującymi  przepisami.

- Załączniki stanowiące integralną część protokołu:

- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli znak: KN-II.0030.225.2014.1 
z dnia 14 maja 2014 r. wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego

- Oświadczenia kontrolujących o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich od udziału w kontroli.

- Decyzja PPIS w Pile z dnia XXXXX XXXXX, znak: XXXXX XXXXXX

- Decyzja nr XXXXX Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia XXXX, znak: XXXXX

- Decyzja  nr XXXXX Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia XXXXX., znak: XXXXX

- Decyzja PPIS w Pile z dnia  XXXXX., znak: XXXXX

- Wykaz sprzętu i aparatury medycznej.

- Wykaz personelu medycznego oraz jego kwalifikacje zawodowe i spełnianie wymagań zdrowotnych.

- Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 28 maja 2014 roku na Stanowisku  do Spraw Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 
Delegatura w Pile.

- Wpis do książki kontroli

Przeprowadzenie kontroli  potwierdzono wpisem do księgi kontroli na stronie 1.

- Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – Podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa.

- Podpisy i oświadczenia

| Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne | Zofia Rudkowska, 28.05.2014 r. (imię i nazwisko, podpis i data) Alicja Pleszewa-Słońska, 28.05.2014 r. (imię i nazwisko, podpis i data) |
| --- | --- |
| Potwierdzenie zapoznania się z protokołem (imię i nazwisko, podpis i data) | Grzegorz Filipczuk, 12.06. 2014 r. |
| Oświadczenia |
| Oświadczam, że nie zgłaszam zastrzeżeń co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole - (imię i nazwisko, podpis i data) Grzegorz Filipczuk, 12.06. 2014 r. |
| Oświadczam, że zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w niniejszym protokole - (imię i nazwisko, podpis i data) Grzegorz Filipczuk, 12.06.2014 r. |
| Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu | Jeden egz. protokołu odebrano dnia 12.06.2014 r. Grzegorz Filipczuk, 12.06.2014 r. (imię i nazwisko, podpis) |