Protokół z kontroli planowanej, sprawdzającej

podmiotu leczniczego: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LABORATORIUM ANALITYCZNE RYSZARD WALDOWSKI

ul. Skarbowa 3, 64-100 Leszno

- Informacje i ustalenia ogólne

#### Kontrolowany podmiot wykonujący działalność leczniczą

Nazwa podmiotu: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LABORATORIUM ANALITYCZNE RYSZARD WALDOWSKI,

ul. Skarbowa 3, 64-100 Leszno

Numer REGON:  410386150

Numer w RPWDL: 00000001743	W-30

Data wpisu do RPWDL: 16.12.2002 r.

Forma organizacyjno-prawna: 0700 – działalność gospodarcza prowadzona przez osobę fizyczną

Data rozpoczęcia działalności: 1.01.2003 r.

Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:  NZOZ MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE, ul. Skarbowa 3, 64-100 Leszno

Miejsce wykonywania świadczeń zdrowotnych: Leszno, ul. Skarbowa 3.

#### Dane dotyczące kontroli oraz osób wykonujących czynności kontrolne.

Organem, któremu przysługuje ustawowe prawo kontroli podmiotów leczniczych wpisanych do rejestru, których siedziba albo miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego, jest Wojewoda Wielkopolski, w imieniu którego czynności kontrolne wykonywały:

- Wiesława Ryniec - specjalista, przewodnicząca zespołu

- Edyta Filipek - specjalista,

legitymujące się upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, znak: KN-II.0030.297.2016.1,  z dnia 4 czerwca 2016 roku, wydanym przez Wojewodę Wielkopolskiego (zał. nr 1 do protokołu).

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku, 
o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późn. zm.), oprócz informacji stanowiącej dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

Kontrolę planową, sprawdzającą przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na 2016 rok. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 6 czerwca 2016 roku i zakończono w dniu 16 czerwca 2016 roku. Czynności kontrolne w przedsiębiorstwie leczniczym realizowano 
w dniu 6 czerwca 2016 roku.

#### Przedmiot i zakres kontroli

Przedmiotem kontroli jest ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego, znak: PS-IV.9612.40.2015.12 z dnia 25.03.2015 r.

Okres objęty kontrolą: wg stanu na dzień kontroli.

#### Kierownik podmiotu leczniczego

Kierownikiem podmiotu leczniczego, rozumianym zgodnie z art. 2 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.), jest Pan Ryszard Waldowski  – przedsiębiorca.

#### Osoby uczestniczące w kontroli ze strony kontrolowanego podmiotu

W trakcie kontroli podmiot reprezentował Pan Ryszard Waldowski  – przedsiębiorca.

#### Czynności wstępne i ustalenia organizacyjne

W dniu 6 czerwca 2016 r., przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Panu Ryszardowi Wadowskiemu przekazano upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, znak: KN- II.0030.297.2016.1, z dnia 4 czerwca 2016 r., zawierające pouczenie o prawach 
i obowiązkach kontrolowanego, umożliwiając zapoznanie się z pouczeniem i wyjaśniono powstałe wątpliwości. Ponadto przedstawiono przedmiot i zakres kontroli, podstawę prawną jej prowadzenia oraz określono organizację kontroli. Ww. potwierdził odbiór upoważnienia na dokumencie.

Kontrolujące złożyły oświadczenia (zał. 2 do protokołu), że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich z udziału w kontroli.

- Opis stanu faktycznego i ustalenia

W  wyniku przeprowadzonej  w dniu  16 lutego 2015 roku  kontroli problemowej, znak:
PS-IV9612.40.2015.12, zostały wydane następujące zalecenia pokontrolne:

- Kierownik podmiotu leczniczego nie ustalił Regulaminu Organizacyjnego, co narusza 
art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- Do wiadomości pacjentów nie podano informacji o wysokości opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej, co narusza art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- Struktura organizacyjna wskazana w RPWDL nie jest zgodna ze stanem faktycznym, ponieważ nie funkcjonuje Pracownia bakteriologii. Zmian nie zgłoszono organowi rejestrowemu, w terminie ustawowym, co narusza art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- Laboratorium nie zostało zaopiniowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408
ze zm.).

- Nie oddzielono miejsca pobierania materiału do badań od pomieszczeń laboratoryjnych, 
co narusza § 4 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. 
w sprawie wymagań, jakim  powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408 ze zm.).

- Laboratorium nie posiada opracowanych i wdrożonych procedur: Zlecenia badania laboratoryjnego; Przyjmowania materiału do badań; Przechowywania materiału do badań; Procedury stosowanych metod badawczych; Zapewnienia jakości badań laboratoryjnych; Przedstawiania i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych, 
co narusza zapisy Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 61 poz. 435 ze zm.).

- Nie udokumentowano zapoznania się przez pielęgniarki środowiskowe (pobierające materiał do badań w domu pacjenta), z opracowanymi przez podmiot procedurami, 
co narusza zapisy Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 61 poz. 435 ze zm.).

- Materiał, pobierany w domu pacjenta i w Kąkolewie, nie jest przewożony zgodnie 
z warunkami określonymi w Procedurze transportu materiału do badań, opracowanej przez kontrolowanego (brak termotorby oznaczonej: „Materiał zakaźny”), co jest niezgodne z zapisami Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 61 poz. 435 ze zm.).

- Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie nie spełniają wymogów zdrowotnych, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

- Z wyjątkiem XXXXXXX: XXXXXXXXXX i xxxxxxxxxxxxxxx, sprzęt nie posiadał aktualnych przeglądów technicznych, nie przedłożono również umowy najmu analizatora immunochemicznego, co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 217 ze zm.).

- Podmiot nie przedłożył dokumentacji dotyczącej aparatury pomiarowo-badawczej oraz sprzętu, zawierającej: karty gwarancyjne, specyfikacje techniczne, datę rozpoczęcia eksploatacji, wykaz pracowników przeszkolonych i upoważnionych do obsługi oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za daną aparaturę lub sprzęt, instrukcji użytkowania, zapisów kalibracji, instrukcji postępowania przy działaniach naprawczych 
i korygujących, oświadczeń o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii, dane 
o bieżącej obsłudze i kontroli, dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami wytwórców, przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców, co narusza § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408 ze zm.).

- W podmiocie prowadzona jest dokumentacja medyczna, która nie jest zgodna z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.177 ze zm.), ponieważ:

- w Księgach pracowni diagnostycznych, prowadzonych elektronicznie, stwierdzono brak:

- oznaczenia podmiotu, co narusza § 36 pkt 1 ww. rozporządzenia,

- nr PESEL i adresu pacjenta, co narusza § 36 pkt 4 ww. rozporządzenia;

- w dniu kontroli podmiot nie miał możliwości wydrukowania dokumentacji w formie określonej w przepisach prawa, co narusza § 80 pkt 7 ww. rozporządzenia;

- nie opracowano procedur zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania, co narusza § 86 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia.

- Dokumentów potwierdzających zawarcie umowy OC nie złożono w organie rejestrowym, co narusza art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

W czasie kontroli sprawdzającej:

Ad. 1.

Przedłożono  ustalony przez kierownika regulamin organizacyjny, co stanowi realizację 
art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 2.

W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w miejscu poboru materiału do badań laboratoryjnych do wiadomości pacjentów podano informację, że dokumentacja medyczna (wyniki badań) udostępniane są bezpłatnie, co stanowi realizację art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 3.

W organie rejestrowym złożono wniosek o dokonanie zmian w rejestrze. 
Wyrejestrowano Pracownię bakteriologii (nr kom. 006). Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 4. i 5

Laboratorium nie zostało zaopiniowane do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408 ze zm.).

Nie oddzielono miejsca pobierania materiału do badań od pomieszczeń laboratoryjnych, co narusza § 4 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim  powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 
2004 r. nr 43 poz. 408 ze zm.). W powyższej sprawie Pan Ryszard Waldowski – kierownik złożył wyjaśnienie (zał. nr. 3 do protokołu), cyt. „ Opinia zostanie wystawiona przez Sanepid po przydzieleniu laboratorium dodatkowego pomieszczenia, przeznaczonego na pobieralnię do badań od pacjentów. Pomieszczenie to mieliśmy otrzymać od 01.01.2016, jednak termin przesunięto na kolejny rok”. Zalecenie zostało zrealizowane z zastrzeżeniami.

Ad 6.

Opracowano i wdrożono procedury: Zlecenia badania laboratoryjnego (w dniu 30.03.2015 r.), Przyjmowania materiału do badań (w dniu 23.03.2015 r.), Przechowywania materiału do badań (w dniu 23.03.2015 r.), Procedury stosowanych metod badawczych (w dniu 27.03.
2015 r.), Zapewnienia jakości badań laboratoryjnych (w dniu 27.03.2015 r.), Przedstawiania 
i wydawania sprawozdań z badań laboratoryjnych (w dniu 27.03.2015 r.), co stanowi realizację Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. 
w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych 
i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 61, poz. 435, z późn. zm.). Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 7.

Przedłożono dokument potwierdzający zapoznanie się przez pielęgniarki środowiskowe (pobierające materiał do badań w domu pacjenta), z opracowanymi przez podmiot procedurami, co stanowi realizację Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 61 poz. 435 ze zm.). Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 8.

Przedłożono procedurę transportu materiału do badań laboratoryjnych, pobieranego  od pacjenta w domu.  Zgodnie z warunkami określonymi ww. procedurze pielęgniarki środowiskowo-rodzinne podpisały zobowiązanie do przestrzegania zasad transportu  materiału do badań laboratoryjnych.  Pielegniarki środowiskowo-rodzinne nie podlegały kontroli (są pracownikami innego podmiotu leczniczego). Natomiast w sprawie poboru materiału do badań laboratoryjnych w Kąkolewie Pan Ryszard Waldowski – kierownik złożył wyjaśnienie (zał. nr. 4 do protokołu), cyt. „Materiał do badań nie jest pobierany w Kąkolewie od sierpnia ubiegłego roku” Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 9.

Osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w podmiocie spełniają wymogi zdrowotne. Przedłożono aktualne zaświadczenia o spełnianiu wymagań zdrowotnych dla XXXXX XXXXX, XXXXXXX XXXXXXX i Ryszarda Waldowskiego, wydane przez lekarza uprawnionego, co stanowi realizację  art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 10.

W trakcie kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające sprawność techniczną:

- XXXXXXXXXXXX, XXXXXX, rok produkcji XXXXX, ważne do 27.05.2017 r.,

- XXXXXXXXX XXXXXXXX, typ XXXXXXX, ważne do czerwca 2017 r.,

- XXXXXXX, typ XXXXXX, rok produkcji XXXXX, ważne do 27.05.2017 r.,

- XXXXXXXX XXXXXXXX, rok produkcji XXXXXXX, ważne do 27.05.2017 r.,

- XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, rok produkcji XXXXXX, ważne do 27.05.2017 r.,

- XXXXXXXXX XXXXXXX, rok produkcji XXXXXX, ważne do 27.05.2017 r.,

- XXXXXXXX XXXXXXX -340, rok produkcji XXXXXX, ważne do 27.05.2017 r.

- XXXXXXXXXXXXXXXX, rok produkcji XXXXXX, ważne do 22.10.2016 r.

Ponadto przedłożono umowę sprzedaży sukcesywnej wraz z umową dzierżawy 
nr 2829/umowy, zawartą 27.11.2015 r. pomiędzy XXXXXXXX XXXXXXXX z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa, a Panem Ryszardem Waldowskim – przedsiębiorcą. Przedmiotem umowy jest dzierżawaXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Powyższe stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.).

Nie przedłożono dokumentów potwierdzających sprawność techniczną Wirówki W-6, 
co narusza art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618, z późn. zm.). Zalecenie zostało zrealizowane z zastrzeżeniami.

Ad. 11.

Przedłożono dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowo – badawczej oraz sprzętu, która zawierała: karty gwarancyjne, specyfikacje techniczne, datę rozpoczęcia eksploatacji, wykaz pracowników przeszkolonych i upoważnionych do obsługi oraz osób bezpośrednio odpowiedzialnych za daną aparaturę lub sprzęt, instrukcje użytkowania, oświadczenia 
o dopuszczeniu do użytkowania po usunięciu awarii, dane o bieżącej obsłudze i kontroli, dane o konserwacji bieżącej i okresowej prowadzonej zgodnie ze wskazaniami wytwórców (oprócz wirówki W 6), przez użytkowników lub podmioty autoryzowane przez dystrybutorów lub wytwórców. W sprawie zapisów kalibracji oraz instrukcji postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących p. Ryszard Waldowski wyjaśnił, że ww. zapisy stosuje się dla przyrządów i aparatów pomiarowych, dla przyrządów pomocniczych nie ma takiej potrzeby. Ponadto wyjaśnił, iż działania naprawcze polegają na kalibracji danej metody, wymianie odczynnika, powtórnej analizie czy wezwania serwisu. Zapisy tych czynności prowadzone 
są w odpowiednich książkach czy w paszportach technicznych. Wyjaśnienie stanowi zał. 
nr 5 do protokołu. Powyższe stanowi realizację § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43, poz. 408, z późn. zm.). Zalecenie zostało zrealizowane.

Ad. 12.

W podmiocie prowadzona jest dokumentacja medyczna zbiorcza - Księga pracowni diagnostycznej, (w postaci elektronicznej). Ustalono, że zawiera PESEL pacjenta, natomiast nie zawiera pełnego oznaczenia podmiotu:

- kodu resortowego, stanowiącego część I systemu kodów identyfikacyjnych, nazwę przedsiębiorstwa podmiotu, nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego stanowiącego część V systemu kodów identyfikacyjnych, nazwy komórki organizacyjnej i jej kodu resortowego stanowiącego część VII  systemu kodów identyfikacyjnych, 
co narusza § 36 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069),

- kontrolującym przedłożono wydruk dokumentacji medycznej zbiorczej,

- opracowano procedury zabezpieczenia dokumentacji i systemów ich przetwarzania, 
w tym procedur dostępu oraz przechowywania. Zalecenie zostało zrealizowane 
z zastrzeżeniami.

Ad. 13.

W oranie rejestrowym złożono dokumenty potwierdzające zawarcie umowy OC, 
co potwierdza wpis w Księdze rejestrowej. Zalecenie zostało zrealizowane.

- Podsumowanie kontroli

- Wnioski osób wykonujących czynności kontrolne:

W toku czynności kontrolnych ustalono, że przedsiębiorca Ryszard Waldowski udzielił odpowiedzi dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych (wpływ pisma 30.04.2015 roku, Ldz. 75414/15).

Zalecenia pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego, znak: PS-IV.9612.40.2015.12, 
z dnia 25.03.2015 roku, (pkt 1,2,3,6,7,8,9,11,12,13) zostały zrealizowane w całości, natomiast w pkt. 4,5,10 zostały zrealizowane z zastrzeżeniami.

- Data i miejsce sporządzenia protokołu

Protokół sporządzono w dniu 16 czerwca 2016 roku, w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – Oddział Zdrowia WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 18/16.

- Wpis do książki kontroli

Fakt przeprowadzenia kontroli potwierdzono wpisem do księgi kontroli pod poz. nr 6.

- Spis załączników:

- Upoważnienie  nr KN-II.0030.297.2016.1,  z dnia 4.06.2016 r.

- Oświadczenia kontrolerów o braku okoliczności uzasadniającej wyłączenia od udziału
w kontroli.

- Wyjaśnienie Pana Ryszarda Waldowskiego, w sprawie zaopiniowania przez organ sanitarny pomieszczeń Laboratorium do wymogów aktualnie obowiązującego rozporządzenia MZ.

- Wyjaśnienie Pana Ryszarda Waldowskiego, w sprawie pobierania i transportu materiału do badań laboratoryjnych w Kąkolewie.

- Wyjaśnienie Pana Ryszarda Waldowskiego, w sprawie zapisów kalibracji oraz instrukcji postępowania przy działaniach naprawczych i korygujących.

- Dane o ilości egzemplarzy protokołu i ich przeznaczeniu

Protokół sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

egz. nr 1 – podmiot leczniczy

egz. nr 2 – aa

- Podpisy i oświadczenia

Podpisy osób wykonujących czynności kontrolne

Wiesława Ryniec                                                        Edyta Filipek

(imię i nazwisko, podpis i data)                                                           	        (imię i nazwisko, podpis i data)

- Potwierdzenie zapoznania się z protokołem

Ryszard Waldowski 30.06.2016 r.

(imię i nazwisko, podpis i data)

Oświadczenia:

- Oświadczam, że zgłaszam zastrzeżenia/nie zgłaszam zastrzeżeń* co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w niniejszym protokole

Ryszard Waldowski 30.06.2016 r.

(imię i nazwisko, podpis i data)

- Oświadczam, że zamierzam wnieść zastrzeżenia w terminie ustawowym/nie zamierzam wnieść zastrzeżeń* co do sposobu przeprowadzania czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych  w niniejszym protokole

Ryszard Waldowski 30.06.2016 r.

(imię i nazwisko, podpis i data)

*niepotrzebne skreślić

Potwierdzenie odbioru 1 egz. protokołu    Ryszard Waldowski 30.06.2016 r.

(imię i nazwisko, podpis, data)

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135), zostały objęte anonimizacją poszczególne treści dokumentu.

Zanonimizowała W. Ryniec