PS-Ka.9612.34.2016.3

Pan

Jacek Klimczak

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK”

Poradnia Lekarza Rodzinnego
i Laboratorium Diagnostyczne

ul. 700-lecia 3D

63-210 Żerków

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia – Delegatura w Kaliszu, w dniu 10 listopada 2016 roku, przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ww. ustawie 
i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ww. ustawie,
a także realizacja opieki nad matką i dzieckiem.

Okres objęty kontrolą: od 1 lipca 2015 r. do dnia kontroli.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który przekazano pocztą, 
w dniu 19 grudnia 2016 roku. Protokół został podpisany przez Pana Jacka Klimczaka bez zastrzeżeń,
w dniu 28 grudnia 2016 roku (wpływ do Kancelarii Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - Delegatura w Kaliszu, w dniu 30 grudnia 2016 roku).

Zalecenia pokontrolne

- Opracować Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638).

- Przedłożyć karty kontroli aparatury laboratoryjnej, dotyczące wyników kalibracji dziennej. Brak kart aparatury laboratoryjnej, świadczących o przeprowadzeniu kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, stanowi naruszenie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., 
nr 43, poz. 408 ze zm.).

- Zgłosić laboratorium do udziału w programach krajowych lub międzynarodowych zewnętrznej oceny jakości (kontroli zewnątrzlaboratoryjnej). Niepoddanie się kontroli zewnątrzlaboratoryjnej, stanowi naruszenie pkt 7 ppkt 7.10 i 7.11 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 3 marca 2004 r., w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., nr 43, poz. 408 ze zm.).

- Przedłożyć dokument, potwierdzający posiadanie przez kierownika laboratorium tytułu specjalisty, zgodnego z profilem udzielanych świadczeń. Brak dokumentu stanowi naruszenie 
§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r. nr 43 poz. 408 ze zm.).

- Posiadać sprzęt i aparaturę medyczną, zgodne z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych. Brak wagi medycznej ze wzrostomierzem oraz wagi niemowlęcej narusza art. 17 ust. 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638).

- Przedłożyć dokument dotyczący przeprowadzenia kontroli technicznej i napraw oraz wyznaczający termin przeglądu technicznego dla mikroskopu laboratoryjnego. Brak dokumentu stanowi naruszenie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. 
w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne 
(Dz. U. z 2004 r., nr 43, poz. 408 ze zm.).

- Prowadzić dokumentację medyczną, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2069 z późn. zm.), ponieważ:

- Księga Przyjęć nie zawierała pełnego oznaczenia podmiotu, stwierdzono brak kodu resortowego V i VII, stanowiącego część V i VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 43 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 pkt 1 
ww. rozporządzenia.

- Księga zabiegów nie zawierała:

- pełnego oznaczenia podmiotu, tj. kodu resortowego, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 32 pkt 1, w związku z § 10 
ust. 1 ww. rozporządzenia,

- nr PESEL pacjenta, czym naruszono § 32 pkt 4 ww. rozporządzenia,

- oznaczenia lekarza lub innej osoby wykonującej zabieg, czym naruszono 
§ 32 pkt 7 ww. rozporządzenia.

- Księga pracowni diagnostycznej nie zawierała:

- pełnego oznaczenia podmiotu, tj. nazwy i kodu jednostki organizacyjnej oraz nazwy 
i kodu komórki organizacyjnej, czym naruszono § 36 pkt 1, w związku z § 10 ust. 1 
ww. rozporządzenia,

- nr PESEL pacjenta, czym naruszono § 36 pkt 4 ww. rozporządzenia,

- kodu resortowego komórki organizacyjnej zlecającej badanie i nie zawierała nazwy podmiotu w przypadku, gdy zlecającym był inny podmiot, czym naruszono § 36 pkt 5 ww. rozporządzenia,

- oznaczenia lekarza zlecającego badanie, czym naruszono § 36 pkt 6, w związku 
z § 10 ust. 1 pkt 3 lit.a ww. rozporządzenia,

- oznaczenia osoby wykonującej badanie, czym naruszono § 36 pkt 8, w związku 
z § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

- Karty uodpornienia, prowadzone w punkcie szczepień, nie zawierały:

- pełnego oznaczenia podmiotu, czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia,

- oznaczenia osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych (zawarto tylko parafkę lub nazwisko), czym naruszono § 10 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

- Historie zdrowia i choroby, prowadzone w Gabinecie lekarza POZ dla dzieci, nie zawierały:

- pełnego oznaczenia podmiotu, tj. kodu resortowego I, stanowiącego część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czym naruszono § 10 ust 1 pkt 1 
ww. rozporządzenia,

- oznaczenia pacjenta co najmniej imieniem i nazwiskiem (na drugiej i kolejnych stronach), czym naruszono § 5 ww. rozporządzenia,

- numeracji kolejnych stron, czym naruszono § 6 ust 1 ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, 
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Maląg

Przygotowała: Małgorzata Taborowska, specjalista, 7.03.2017 r.

Od dnia 12 grudnia 2016 r., obowiązuje także nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie specjalizacji 
i uzyskiwania tytułu specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych (DZ. U. z 2016 poz. 1950).