PS-X.9612.3.2017.6

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

mgr Elżbieta Ida

ul. Partyzantów 14

64-510 Wronki

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, w okresie od 30 listopada 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ww. ustawie, a także spełnianie wymagań określonych 
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1384 ze zm.) i aktach wykonawczych do ustawy.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała Pani w dniu 17 stycznia 2017 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

- Zatrudnić na stanowisku kierownika laboratorium osobę spełniającą wymagania fachowe na to stanowisko, ponieważ aktualny Kierownik laboratorium, Pani xxxxxxxxxxx, nie posiada tytułu specjalisty zgodnego z profilem laboratorium. Stanowi to naruszenie § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. z 2004 r., Nr 43, poz. 408 ze zm.).

- Wdrożyć i stosować standardy określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
23 marca 2006 roku w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1665), w szczególności:

- uzupełnić, wdrożyć i stosować formularz zlecenia badania laboratoryjnego zgodnie 
z obligatoryjnymi standardami,

- uzupełnić, wdrożyć i stosować Standardowe Procedury Operacyjne:

- transportu materiału do badań,

- przechowywania materiału do badań,

- metod badawczych wewnątrz laboratoryjnej i zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości wyników badań laboratoryjnych,

- dokonać walidacji termometrów i pipet automatycznych oraz dokonać zakupu materiałów kontrolnych na wszystkich dostępnych zakresach wartości.

- Opracować Regulamin organizacyjny, do czego zobowiązuje art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

- Sprzęt i aparaturę medyczną poddawać systematycznym przeglądom technicznym, do czego zobowiązuje art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.) oraz art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 roku 
o wyrobach medycznych, (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 876, ze zm.).

- Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), ponieważ dokumentacja medyczna zbiorcza - Księgi pracowni diagnostycznej, nie zawierała:

- oznaczenia podmiotu,

- numeru PESEL pacjenta,

- adresu zamieszkania pacjenta,

- kodu resortowego komórki zlecającej badanie a w przypadku gdy zlecającym jest inny podmiot także nazwy tego podmiotu,

- oznaczenia osoby wykonującej badanie.

Uchybienia w prowadzeniu ksiąg naruszają wymogi § 36 pkt 1, 4, 5, 6 i 8 ww. rozporządzenia.

- W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, do wiadomości pacjentów, podać informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje 
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Maląg

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), poszczególne treści dokumentu zostały objęte anonimizacją.

Dokument zanonimizowała Aleksandra Jarosz, st. specjalista, 7.03.2017 r.