PS-X.9612.1.2017.6

Pani

Katarzyna Kochańska

Kierownik podmiotu leczniczego:

PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNO-ORTODONTYCZNA KODENT S.C.

KATARZYNA KOCHAŃSKA,

MACIEJ KOCHAŃSKI

ul. 1 Maja 4

64 -100 Leszno

Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.), działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego, zespół kontrolny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w okresie od 9 grudnia 2016 r. do 2 stycznia 2017 r. przeprowadził kontrolę planową problemową, której przedmiotem było stwierdzenie spełniania wymagań określonych w ww. ustawie i aktach wykonawczych do ustawy oraz innych aktach normatywnych wskazanych w ww. ustawie.

Szczegółowe ustalenia z kontroli zawarto w protokole kontroli, który podpisała Pani w dniu 9 stycznia 2017 r., nie wnosząc zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych.

Zalecenia pokontrolne

- Sprzęt i aparaturę medyczną poddawać systematycznym, udokumentowanym przeglądom technicznym, ponieważ w trakcie kontroli stwierdzono, że część aparatury medycznej użytkowanej w podmiocie (4 unity stomatologiczne z osprzętem, laser diodowy, 3 lampy światłoutwardzalne, mikroskop, części mechaniczne aparatów rtg) nie posiadały przeglądów technicznych, czym naruszono art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

- Dokumentację medyczną prowadzić zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), ponieważ:

- w podmiocie nie prowadzi się dokumentacji medycznej zbiorczej, co narusza § 39 pkt 3 lit.a ww. rozporządzenia,

- do dokumentacji medycznej indywidualnej (Karty Pacjenta), prowadzonej w postaci papierowej, nie dołącza się oświadczeń składanych przez pacjentów dotyczących upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o ich stanie zdrowia 
i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz upoważnienia osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji medycznej, co narusza § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia,

- w podmiocie nie stworzono odpowiednich warunków zabezpieczenia dokumentacji medycznej, co narusza § 74 ww. rozporządzenia.

- W miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, do wiadomości pacjentów podać:

- informację o wysokości opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej, do czego zobowiązuje art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.),

- pisemną informację o prawach pacjenta, do czego zobowiązuje art. 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. 
z 2016 r., poz. 186 ze zm.).

Wobec powyższego wnoszę o przekazanie informacji o wykonaniu zaleceń oraz podjętych działaniach, w celu wyeliminowania w przyszłości stwierdzonych nieprawidłowości lub przyczynach ich niepodjęcia.

Informację proszę przekazać pisemnie, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, informując Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej 
i Zdrowia, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Wicewojewoda Wielkopolski

Marlena Maląg

Dokument przygotowała Aleksandra Jarosz, st. specjalista, 7.03.2017 r.