ZAPYTANIE OFERTOWE

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

## MONTAŻ urzadzenia klimatyzujacego wraz z Wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu wężla serwerowego na poziomie -1 w buDynku C w komplekcie budynków WUW al. Niepodległości 16/

### Opis wymagań:

Dostawa i montaż klimatyzatora ściennego o mocy co najmniej 7 KW z pilotem   
i okablowaniem sterowniczym. Dostawa i montaż instalacji chłodniczej w izolacji wykonanej z miedzi (realizacja obejmuje napełnienie urządzenia czynnikiem chłodzącym, a także wykonaniem instalacji odprowadzania skroplin z pompką skroplin.

Zadanie obejmuje także przeszkolenie personelu Zamawiającego z obsługi oraz uruchomienie urządzenia. Minimalna gwarancja na dostarczone urządzenia 24 miesiące- obejmujące. Wymagane warunkami gwarancji producenta prace serwisowe w tym okresie

# Formalne Wymagania wspólne dla wszystkich cześci

Termin wykonania do 15 listopada 2018 r.

W ramach złożonej oferty Wykonawca musi przewidzieć wszelkie koszty związane z realizacją m.in. prace montażowe, ewentualne prace budowlane, obróbki dekarskie, przekucia itp.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY i wymagania od Wykonawców

Kryterium wyboru ofert jest cena. Waga kryterium cena wynosi 60%. Okres gwarancji– 40%.

Wymagana gwarancja 2 lata – 0 pkt; 3 lata 20 pkt powyżej 3 lat 40 pkt.

# Warunki Realizacji zamówienia

Zamówienie należy wykonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

Ostateczny termin składania ofert do 25 września 2018 r.

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.