Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## dostawa 6 balonów oświetleniowych

### Opis wymagań:

Dostawa 6 balonów oświetleniowych o mocy żarnika 1000 W. Balony przeznaczone do oświetlania miejsca akcji ratowniczej. Zestaw wyposażony w statyw o wysokości nie mniejszej niż 4m. Zasilanie 230 V/50 Hz. Stopień ochrony IP54. Wykonanie: stal nierdzewna i aluminum, pokryte osłoną antydyfuzyjną. Zestaw złożony z balonu, statywu oraz okablowania niezbędnego do jego funkcjonowania muszą być możliwe do łatwego przemieszczania w trwałym opakowaniu umożliwiającym transport.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena.

# Warunki Realizacji zamówienia

Dostawa balonów nie później niż do dnia 14 grudnia br.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 9 listopada 2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.