Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## dostawa wieży kratowej masztu

### Opis wymagań:

Dostawa wieży kratowej masztu H-16 m wraz 3 wspornikami anteny sektorowej i 3 wspornikami anteny OMNI i drabinką kablową i iglicą ogromu.

Wieża o wysokości 16 m i przekroju trójkątnym (wysokość boku 0,6m) wykonana z powtarzalnych elementów ściennych o długości 3,0; 2,0; 1,0 m połączonych w narożach trójkątnymi śrubami M12 kl 6.8 II z podkładkami sprężystymi poprzez blachy o grubości 0,008 m. Narożnice wieży tworzą dwa kątowniki L60x40x6. Słupki i krzyżulce z przekroju rurowego 50x30x3.

Wszystkie elementy stalowe wieży zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Klasa korozyjności środowiska c3.

Uwaga: dostawa nie obejmuje instalacji masztu, zamówienie dotyczy wyłącznie dostawy wieży masztu wraz z wspornikami anten (opisanych szczegółowo w projekcie) – przedmiotowa wieża zostanie powierzona instalatorowi masztu.

Schemat konstrukcji wieży, przekrój wieży, zestawienie stali opisują rysunki K-04, K-05, K-06a, K-06b, K-06c, K-07, K-08, K-09, K-10, K-11, K-12, K-13, K-14, K-15 (projekt) – materiały dostępne u Zamawiającego.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena.

# Warunki Realizacji zamówienia

Dostawa wieży masztu nie później niż do dnia 20 grudnia br.

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 23 listopada 2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.