Poznań, 10 października 2018 r.

# Zapytanie ofertowe

dot. udzielenia zamówienia na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.).

## I. Zamawiający

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

www.poznan.uw.gov.pl

NIP: 778 10 12 911, REGON: 000515331

## II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie centralki przeciwpożarowej wraz 
z czujkami i sygnalizatorami oraz ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi zgodnie z załączoną tabelą.

- Umiejscowienie centralki – portiernia główna w budynku Zamawiającego, natomiast czujki, sygnalizatory i ostrzegacze rozmieszczone będą w miejscach wskazanych przez Zamawiającego 
i przyłączone do istniejącego okablowania.

- Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji.

- Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego systemu.

## III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie kierował się ceną.

## IV. Warunki realizacji zamówienia

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2018 r.

- Z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar, które uszczegółowi umowa.

## V. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Ofertę w formacie PDF proszę przesłać na adres e-mail: bhp@poznan.uw.gov.pl

do 17 października 2018 r.

Oferta musi być wyrażona w PLN z podaniem jednostkowych cen netto i brutto.

## VI. Sposób komunikacji

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

- Paweł Ludek – e-mail: bhp@[poznan.uw.gov.pl

- Sławomir Król – e-mail: skrol@poznan.uw.gov.pl

Ponadto, w przypadku zapytań skierowanych przez Wykonawców treść pytania oraz odpowiedź zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/zapytania-ofertowe.

UWAGA!

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu rozeznania dostępności, parametrów technicznych i ceny przedmiotu zamówienia, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi |  |  |  |  |  |  | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Vat (%) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (ilość x cena jedn. brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | B5-SCU-CP B5-Redundantna centrala z wycięciem na panel obsługi i drukarkę + zasilacz B5-PSU (7A) |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | B5-DXI2 B5-DXI2 Redundantna karta linii pętlowych x-line, do 500 elementów |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | SD-CARD Karta pamięci SD 1 GB |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4 |  | B3 BLIND Maskownica wolnych slotów Integral IP |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 5 |  | B5-CII B5 Redundantny wewnętrzny panel obsługi MAP PL |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | MAPTXT-RA PL01 MAP Płyta opisowa w wersji polskiej |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Akumulator 12 V 44 Ah Akumulator 12 V 44 Ah |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 |  | CUBUS MTD 533X CUBUS MTD 533X interaktywna czujka wielokryteryjna (dymu, ciepła) TF1-TF9 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 |  | USB 502-1 Gniazdo standardowe USB 502-1 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 10 |  | BX-UPI Wskaźnik zadziałania BX-UPI, elektronika |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 11 |  | PIG Obudowa wskaźnika zadziałania |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 12 |  | MCP545X-1R-PL Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP545X-1R-PL natynkowy, jednostadiowy (typ A), IP24 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 |  | Prace montażowe i programowe. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto: |  |  |  |