Zapytanie ofertowe

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Na podstawie Zarządzenia nr 15/17 Dyrektora Generalnego z dnia 26 kwietnia 2017 r.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wykonanie PRAC REMONTOWYCH 2 sztuk zasilaczy UPS model Enel Power Compact C60 pracujących w układzie równoległeym w obiekcie w obiekcie CPR ul. Wiśniowa 13a lub alternatywnie dostarczenie równoważnego urządzenia zasiljącego UPS z utylizacją poprzedniego uPS

### Opis wymagań:

W ramach zadania należy wykonać remont dwóch sztuk zasilaczy UPS wraz z utylizacją elementów wymienianych (zużytych).

Remont obejmuje:

- Wymianę kompletów kondensatorów DC B43454-A5278-M dla 2 szt. zasilaczy;

- Wymianę kondensatorów AC 50/420 dla 2 szt. zasilaczy;

- Wymianę wentylatorów D12-3P24 dla 2 szt. zasilaczy;

- Wymianę akumulatorów 42/12/64 dla 2 szt. zasilaczy;

### Parametry istniejącego zasilacza

Moc, VA / W

30000/24000

Typ UPS

on-line

Metoda instalacji

Wieża Piętro

Akumulatory

Akumulator zewnętrzny (do kupienia osobno)

Zakres wejść. napięcie, V

139-485

Zakres wejść. częstotliwość, Hz

45-55

Czas autonomii, min

30min

Wymiary DxSxW, mm

480 x 900 x 1075

Krzywa wyjściowa

Przybliżony sinus

Uwaga: możliwe jest dostarczenie 2 sztuk nowych zasilaczy o parametrach równoważnych do istniejących.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena.

# Warunki Realizacji zamówienia

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 29 maja  2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.