Zapytanie ofertowe

***Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.***

Na podstawie Zarządzenia nr 15/17 Dyrektora Generalnego z dnia 26 kwietnia 2017 r. z późniejszymi zmianami.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzenia UPS FLEXUS FTH 20 zainstalowanego w obiekcie WUW al. niepodległości 16/18 wraz z Wymiana akumulatorów.

### Opis wymagań:

W ramach zadania należy wykonać przegląd i konserwację urządzenia UPS Flexus FTH 20 wraz z wymianą akumulatorów (80 szt.) EP 7,2-12 podczas konserwacji. Podłączenie z wykorzystaniem obecnych łączników.

Należy zapewnić projektowaną żywotność wg Eurobat:

6-9 lat w temp. otoczenia 20 st.C

5 lat w temp. otoczenia 25 st.C

Zamawiający wymaga aby prace wykonywane były w dni powszednie w czasie pracy WUW.

Zamawiający wymaga , aby wymontowane podczas wymiany akumulatory zostały zabrane przez wykonującego serwis i przekazane do utylizacji.

# OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY

Kryterium wyboru ofert jest cena.

# Warunki Realizacji zamówienia

# Termin składania odpowiedzi na zapytania ofertowe

do dnia 19 lipca 2018 r.

# Sposób komunikacji

Korespondencję proszę kierować na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego zk@poznan.uw.gov.pl. Informacji szczegółowe można uzyskać pod telefonem 61 854 99 72 – sekretariat Wydziału.