ODPOWIEDZI NA PYTANIA

- W warunkach zamówienia załączyli Państwo listę klimatyzatorów. Czy podlegają one demontażowi i w to miejsce należy zaprojektować nowe jednostki? Czy może przedstawiono listę istniejących urządzeń które nie ulegają modyfikacji, a do schłodzenia pozostaje pozostała część budynku. W takim układzie jakie to pomieszczenia?

Załączona lista klimatyzatorów ma służyć ogólnemu poglądowi na istniejący w budynkach system klimatyzacji. Projekt powinien obejmować wszystkie pomieszczenia w budynkach A i B (również te w których obecnie jest klimatyzacja) tak aby Zamawiający miał możliwość wymiany istniejących urządzeń po okresie ich użytkowania do wymiany na nowe jednostki. Ilość pomieszczeń możliwa jest do zweryfikowania po zapoznaniu się z inwentaryzacją.

- Czy dysponują Państwo do wyceny oraz realizacji przedmiotowego zadania projektami architektonicznymi, konstrukcyjnymi oraz elektrycznymi? Czy są to podkłady PDF czy dwg?

Zamawiający dysponuje tylko inwentaryzacją budynków.

- Termin realizacji 45 dni zawiera również czas na uzgodnienia w Urzędzie Konserwatora Zabytków? Czy jest możliwość wydłużenia terminu realizacji o czas niezbędny na uzgodnienia formalne?

Tak, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania dokumentacji do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- W przypadku podpisania umowy i braku możliwości uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, jaki przewidują Państwo scenariusz?

Zamawiający nie przewiduje takiej sytuacji. Uzgodnienia są konieczne z uwagi na fakt, 
iż budynki położone są na terenie zespołu urbanistyczno-architektonicznego Ringu poznańskiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A 274 decyzja z dnia 3 stycznia 1985 r.

- Czy konieczne jest wykonanie inwentaryzacji przez Architekta/Konstruktora, czy wykorzystanie udostępnionej dokumentacji projektowej będzie wystarczające?

Zgodnie z zapisami określonymi w pkt. 3  ppkt a. dokumentu pn. Opis przedmiotu zamówienia 
w ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do:

Wykonać inwentaryzację budynków w zakresie niezbędnym do projektowania 
z uwzględnieniem pomieszczeń z klimatyzacją wg załącznika Nr 1

- Z uwagi na długi termin realizacji prac projektowych i nadzorów, proszę o wyłączenie nadzorów z oferty głównej i rozliczenie tematu po przekazaniu dokumentacji, Nadzory będą realizowane wg odrębnej wyceny.

Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie usługi pełnienia nadzoru autorskiego.

Proszę podać odrębną kwotę za nadzór.

Zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone na etapie podpisywania umowy 
z wybranym Wykonawcą.

- Branża elektryczna:  Jaka jest rezerwowa moc elektryczna budynku (czy jest ona w stanie zasilić ew. nowe klimatyzatory)? W przeciwnym wypadku, czy zakres projektu również dotyczy przebudowy przyłączy en. El?

Na etapie określenia przez Wykonawcę mocy zainstalowanej i wyznaczenia mocy zapotrzebowanej konieczna będzie konsultacja Projektanta z Działem Energetycznym Inwestora w celu określenia miejsca poboru energii w istniejącej rozdzielni budynku celem ujęcia tego w projekcie. Na tym etapie zostanie również podjęta decyzja co do ewentualnej przebudowy przyłączy elektrycznych.

- Czy termin 45 dni dotyczy również uzyskania pozwolenia na budowę? Bud. zabytkowe wymagają pozwolenia na budowę także przy remontach

Termin wykonania dokumentacji nie dotyczy uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie nie jest wymagane ponieważ budynki nie są wpisane do rejestru zabytków a tylko są położone w strefie objętej ochroną konserwatorską.

- Nawiązując do przesłanej  istniejącej listy klimatyzatorów. Czy zadanie projektowe dotyczy wyłącznie jednostek naściennych układu split/multisplit, czy również podłączenie chłodnic central wentylacyjnych itp.?

Brak związku z przedmiotem zamówienia.

- Czy Konserwator Zabytków wypowiadał już się dot. lokalizacji jednostek zewnętrznych na elewacji?

Wszystkie zmiany w elewacji budynku wymagają zgłoszenia do Konserwatora Zabytków.

- w nawiązaniu do uzyskanej telefonicznie informacji o planowanym 
skróceniu terminu wykonania powyższego zadania (projektu budowlanego i 
wykonawczego) do 45 dni od podpisania umowy chcielibyśmy poprosić o 
odpowiedź na pytanie, czy istnieje możliwość wydłużenia tego terminu, 
który traktujemy jako mało realny.

Odpowiedź jak w pytaniu nr 3.

- Czy klimatyzacja ma być zaprojektowana tylko w pomieszczeniach gdzie obecnie są klimatyzatory czy też ma być rozszerzona o nowe pomieszczenia ?, jeśli mają być dodatkowe pomieszczenia to ile ich ma być?

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1.

- Czy Zamawiający dysponuje podkładami budowlanymi (rzutami, przekrojami) , które pozwolą na szybszą inwentaryzację stanu istniejącego i czy je wypożyczy wykonawcy opracowań?

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2.

- Czy dokumentacja projektowa wymagać będzie uzyskania pozwolenia na budowę?

Odpowiedź jak w pytaniu nr 8. Pozwolenie nie jest wymagane ponieważ budynki nie są wpisane do rejestru zabytków a tylko są położone w strefie objętej ochroną konserwatorską.

- Czy projekt nie będzie obejmował zakresem pomieszczeń technicznych jak np. serwerownie?

Projekt nie będzie obejmował zakresem pomieszczeń technicznych.

- Czy podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry temperatury powietrza mogą zostać skorygowane na etapie projektu? Wskazane parametry temperatury nie są wskazane dla pracy biurowej.

Nie. Utrzymujemy zakres parametrów temperatury 18-24 ºC.

- Czy kontrola wilgotności musi być realizowana przez układ klimatyzacji? Takie rozwiązanie generuje dodatkowe koszty inwestycyjne i problemy wykonawcze.

Zamawiający zakłada, że praca klimatyzacji będzie wyłącznie w okresie letnim i nie wymaga precyzyjnego pomiaru wilgotności.

- Czy podane graniczne prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi musza zostać bezwzględnie spełnione? Standardowe rozwiązania klimatyzacji nie gwarantują takich parametrów.

Zamawiający wstępnie przyjął, że prędkość nawiewu będzie można regulować. Na tym etapie Zamawiający nie posiada wystarczającej wiedzy technicznej umożliwiającej doprecyzowanie tego parametru i jeżeli stwierdzenie zawarte w zapytaniu jest zgodne z trendami rynkowymi to zwracamy się z prośbą o podanie jakie prędkości nawiewu posiadają standardowe urządzenia stosowane na rynku?