Poznań, 19 czerwca 2019 r.

# Zapytanie ofertowe

dot. udzielenia zamówienia na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.).

## I. Zamawiający

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań

www.poznan.uw.gov.pl

NIP: 778 10 12 911, REGON: 000515331

## II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie, podłączenie do istniejącej centralki i uruchomienie czujek przeciwpożarowych z sygnalizatorami, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i 3 kartami  pętli dozorowych w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Ponadto sprawdzenie istniejącej w budynku B Urzędu pętli dozorowej i prawidłowości podłączenia w tej pętli elementów systemu sygnalizacji pożaru: 58 czujek, 14 sygnalizatorów
i 4 ręcznych ostrzegaczy pożarowych, wraz z podłączeniem jej do istniejącej centralki 
i zaprogramowaniem systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z założeniami projektowymi.

Szczegółowe zestawienie przedstawiono w załączonej tabeli.

- Umiejscowienie centralki – portiernia główna w budynku A - Zamawiającego.

- Istniejąca pętla dozorowa z 58 czujkami, 14 sygnalizatorami i 4 ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi znajduje się na poszczególnych kondygnacjach w bud. B - Zamawiającego.

- Dostarczone czujki i ręczne ostrzegacze pożarowe należy zamontować na poszczególnych kondygnacjach w budynku A - Zamawiającego.

- Karty pętli dozorowych należy zamontować w centralce w portierni głównej w budynku A -Zamawiającego.

- Wykonanie podłączeń zgodnie z posiadanym projektem - do wglądu u Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia 24 miesięcznej gwarancji.

## III. Opis kryteriów wyboru wykonawcy

Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie kierował się ceną.

## IV. Warunki realizacji zamówienia

- Z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar, które uszczegółowi umowa.

## V. Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

Ofertę w formacie PDF proszę przesłać na adres e-mail: bhp@poznan.uw.gov.pl do 27 czerwca 2019 r.

Oferta musi być wyrażona w PLN z podaniem jednostkowych cen netto i brutto.

## VI. Sposób komunikacji

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami obywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Osobami uprawnionymi do kontaktu są:

- Paweł Ludek – e-mail: bhp@[poznan.uw.gov.pl

- Sławomir Król – e-mail: skrol@poznan.uw.gov.pl

Ponadto, w przypadku zapytań skierowanych przez Wykonawców treść pytania oraz odpowiedź zamieszczone zostaną na stronie internetowej: www.poznan.uw.gov.pl/zapytania-ofertowe.

UWAGA!

Niniejsze zapytanie ofertowe jest prowadzone w celu rozeznania dostępności, parametrów technicznych i ceny przedmiotu zamówienia, w żadnym wypadku nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego zakupu. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa towaru lub usługi |  |  |  |  |  |  | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Vat (%) | Cena jedn. brutto | Wartość brutto (ilość x cena jedn. brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Czujka dymu Cubus MTB 533X z gniazdem USB 501-1 |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 2 |  | Gniazdo USB czujki dymu |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 3 |  | Wskaźnik zadziałania czujki wraz z obudową |  |  |  |  |  | 34 |  |  |  |  |
| 4 |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 545 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 5 |  | Wykonanie podłączenia 64 szt. czujek dymu, w tym 34 szt. ze wskaźnikami zadziałania i 8 szt. ręcznych ostrzegaczy w budynku A wraz z podłączeniem do centrali w portierni głównej w budynku A. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Programowanie nowo zamontowanych w budynku A elementów detekcyjnych |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7 |  | Sprawdzenie pętli dozorowej w budynku B (58 czujek, 14 sygnalizatorów, 4 ręcznych ostrzegaczy pożaru). |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  |
| 8 |  | Podłączenie ww. elementów zgodnie z wymaganiami producenta elementów detekcyjnych do centrali w portierni głównej w budynku A. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 9 |  | Dołożenie kart pętli dozorowych w centralce |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 10 |  | Prace programowe związane z podłączenie pętli dozorowej z budynku B |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wartość brutto: |  |  |  |